#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Реле электромагнитное промежуточное серии РПУ - 2.

Реле предназначены для применения в цепях управления электроприводами постоянного и переменного тока. Присоединение внешних проводников - заднее, пайкой. Технические условия - ТУ 16-523.331-78.

Технические характеристики:

| Характеристики | Тип реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РПУ-2 01000УЗА | РПУ-2 51000УЗА | РПУ-2 06000УЗА | РПУ-2 56000УЗА |  |
| 1.Род тока 2.Номинальное напряжение, В 3.Номинальный ток контактов, А 4.Номинальное напряжение контактов, В 5.Потребляемая мощность, Вт 6.Механическая износостойкость, млн. циклов ВО 7.Удельная потребляемая мощность, Вт млн. циклов ВО 8.Способ крепления реле 9.Степень защиты 10.Габаритные размеры, мм 11.Масса, кг 12.Код ОКП | Постоянный 12, 24, 48, 60, 110, 220 6 12 – 220 4 20 1 |  | Переменный 12, 24, 36, 110, 127, 220,380 6 12 – 440 9 16 2,25 |  |  |
|  | Винтами IP00 67x38x85 0.28 3425131000 | Шпильками IP40 90x59x90 0.45 3425135000 | Винтами IP00 67x38x85 0.28 3425132000 |  | Шпильками IP40 90x59x90 0.45 3425136000 |