#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                              Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                                 +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Реакторы сухие

Реакторы токоограничивающие типа РТТ И РТСТ

Реакторы токоограничивающие трехфазные типов РТТ и РТСТ с естественным воздушным охлаждением предназначены для ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях частотой 50Гц и 60 Гц, а также могут применяться в качестве индуктивного балластного сопротивления в схемах тиристорных преобразователей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

на токоограничивающие реакторы

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | до 1000 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00, IP21, IP31, IP54 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| *Номинальный ток, А | под заказ |
| Номинальное напряжение, кВ | под заказ |
| Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | по требованию заказчика |