#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                            Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                               +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Реакторы сухие

Реакторы сглаживающие типа СРОС и СРОСЗ

Реакторы сглаживающие однофазные типа СРОС и СРОСЗ с естественным воздушным охлаждением предназначены для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в схемах преобразовательных установок с номинальным напряжением постоянного

тока до 10 кВ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

на сглаживающие реакторы

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | до 1000 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00, IP21, IP31, IP54 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| *Номинальный ток, А | под заказ |
| Номинальное напряжение, кВ | под заказ |
| Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | по требованию заказчика |