#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

### Трансформаторы ТГМ

Трансформаторы типа ТГМ предназначены для питания рекламных газосветных трубок.

Техническая характеристика.

| Характеристики | ТГМ-1020 | ТГМ-620 | ТГМ-320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальное вторичное напряжение при холостом ходе, В | 10000 | 6000 | 3000 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Вид климатического исполнения: | УХЛI | УХЛI | УХЛI |
| для умеренного и холодного климата |  |  |  |
| для тропического климата | TI | TI | TI |
| Вид размещения | Для работы на открытом воздухе |  |  |
| Степень защиты | IР54 | IР54 | IР54 |
| Режим работы под нагрузкой | Продолжительный |  |  |
| Номинальный вторичный ток, мА | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
| Ток короткого замыкания, мА, не более | 26 | 26 | 24 |
| Количество трубок номинальной нагрузки длиной по 0,9 м и диаметром 16 мм, наполненных неоном | 10 | 6 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 254х145х110 | 196х119х92 | 216х81х72 |
| Масса, кг, не более | 6,84 | 4,1 | 3 |