#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ТСУ

Трансформаторы трехфазные серии ТСУ, предназначены для питания схем цепей управления, местного освещения и сигнализации станков, электроинструмента, местного освещения и т.д.

Основные характеристики и данные

| Рабочая температура в оС | От минус 40 до 60 |
| --- | --- |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-84 | IP00 |
| Номинальная мощность, кВА | 0,16 |
| Первичное напряжение, В | 660, 380 |
| Вторичное напряжение, В | 220,170,85,36,22,19,10 |
| К.П.Д., % не менее | 88,6 |
| Ток хх, % не более | 20 |
| Напряжение короткого замыкания в %, не более | 9,6 |
| Габаритные размеры в мм, не более | 140х64х135 |
| Масса в кг, не более | 3,0 |