#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                     +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Ящик с трансформатором

понижающим ЯТП.

Ящики ЯТП предназначены для питания низковольтных сетей освещения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР 21 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| КПД в зависимости от мощности, % | 90,3 на 0,25 кВА 93,3 на 0,4 кВА |
| * Первичное напряжение, В | 220 |
| * Вторичное напряжение, В | 12, 24, 36, 42 |

| Тип | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H | A | D |  |
| ЯТП-0,25 | 235 | 145 | 325 | 141 | 9 | 6,5 |
| ЯТП-0,4 |  |  |  |  |  | 7,8 |
| ЯТП-0,63 |  |  |  |  |  | 8,5 |
| ЯТП-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| ЯТП-2,5 |  |  |  |  |  |  |

* Допускается изготовление обмоток с другим сочетанием напряжений

Положение установочных отверстий ящика ЯТП

Габаритные размеры   ящика ЯТП